{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                   亳州市十八中食堂消防等改造预算清单"]
["编号","产品","单位","数量","单价","金额","备注"]
[1,"消防栓门（整体更换）铁质","个",400]
[2,"灭火器","个",550]
[3,"智能安全出口36V","个",62]
[4,"智能应急灯36V","个",65]
[5,"消防主机","台",1]
[6,"数据线","米",1000]
[7,"拉丝铝安全出口","个",560]
[8,"消防门","套",6]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}